## Slide 1: RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME SCIENTIFIQUE À CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL
Lycée Arthur Rimbaud
Sin le Noble

## Slide 2: Problématique: La marathonienne respecte-t-elle les recommandations de l’OMS en ce qui concerne les sucres libres et le bleu brillant lors du marathon?
Matériel et produits à disposition :
Un colorimètre (avec mode d’emploi) + 6 cuves à spectrophotométrie
2 béchers de 100 mL + pissette d’eau distillée
2 Fioles jaugées de 50 mL
Pipettes jaugées et graduées de 10 et 5 mL + poire aspirante
Une solution de bleu brillant préparée à la concentration massique C0 = 5,0.10-2 g.L-1
La boisson Powerade
Gants + Un marqueur pour verrerie + pipettes souples
Ordinateur avec atelier scientifique et imprimante

## Slide 3: Question préliminaire 1
L’élève doit donner le protocole de dilution de la solution mère avec un facteur de 10 en tenant compte du matériel à disposition:
« On place la solution mère de bleu brillant à
5,0.10-2 g/L dans un bécher et on utilise la pipette jaugée de 5 mL. On aspire la solution jusqu’au trait de jauge et on la verse dans une fiole jaugée de 50 mL. On complète ensuite à l’eau distillée jusqu’au trait de jauge et on homogénéise la solution. La pipette ayant un volume 10 fois plus petit que celui de la fiole, on a bien une dilution au dizième.»

## Slide 4: Clacul de la concentration massique de la solution fille obtenue:
Le facteur de dilution vaut 10, on aura donc:

## Slide 5: Question préliminaire 2
L’élève doit rédiger le protocole complet du titrage par étalonnage:
« On procède à un titrage par étalonnage avec mesure de l’absorbance et utilisation de la loi de Beer-Lambert. Il faut pour cela commencer par réaliser une gamme de solutions étalon à partir de la solution mère proposée. Avec le matériel à disposition, on peut faire des dilutions aux facteurs: 5 -10 – 12,5 – 25 – 50 en prélevant respectivement des volumes de 10 mL – 5 mL – 4 mL – 2 mL et 1 mL placés dans les fioles de 50 mL. On stocke les solutions dans les cuves spectrophotométriques.
On prépare le colorimètre en choisissant la longueur d’onde de travail: on utilise le document 4 et on choisit une longueur proche de 620 nm pour avoir les valeurs d’absorbances les plus grandes donc les plus précises possibles. On réalise ensuite l’étalonnage de l’appareil avec une cuve d’eau distillée puis on mesure l’absorbance des 5 solutions préparées, ainsi que celle de la boisson Powerade.
On utilise ensuite l’atelier scientifique dans lequel on rentre les absorbances mesurées et les concentrations massiques. On n’oublie pas le blanc. On trace une régression linéaire puis on utilise le pointeur pour trouver les coordonnées correspondant à la Powerade. Par une lecture graphique, on lit sa concentration massique. »
On trouve entre 3 et 5 mg/L.

## Slide 6: Résolution du problème
Pour les sucres libres:
On lit dans l’introduction que :Concernant le sucre, l’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que l’apport énergétique dû aux « sucres libres » ne dépasse pas 10% des besoins énergétiques journaliers. Et dans le doc 1: Les besoins énergétiques pour une femme de 35 ans le jour d’un marathon : 1,9103 kJ
On en déduit que la marathonienne ne doit pas dépasser un apport de 1,9x102 kJ.
On lit dans l’énoncé qu’elle boit entre 1,5 et 2,5 L de boisson par heure de course et qu’elle court 4h. Prenons le volume maximal: 10 L de Powerade ingérés.
On sait que L’énergie apportée par les « sucres libres » contenus dans 100 mL de boisson isotonique : 68,5 kJ, donc elle a un apport énergétique de 68,5×102 kJ, ce qui est largement supérieur aux recommandations de l’OMS.

## Slide 7
Pour le bleu brillant:
On fait le calcul avec une concentration massique trouvée par l’élève de 4 mg/L. Si la marathonienne consomme 10 L de Powerade pendant sa course, alors elle ingère 40 mg de bleu brillant.
Pour savoir si elle respecte les recommandations, il faut calculer la dose de E133 qu’elle peut ingérer par jour sans risque en utilisant la DJA. Nous devons donc estimer sa masse corporelle: 55 kg par exemple: elle peut alors ingérer 687,5 mg de bleu brillant par jour.
La marathonienne respecte tout à fait les recommandations en ce qui concerne le bleu brillant, elle les dépasse pour les sucres libres, ce qui n’est pas forcément dangereux si elle ne le fait que le jour du marathon.